AHD

Fixed Anti-Vandal

Dome Camera

FOH-B3602D-H

寸法図

特長

- Omnivision 1/2.7" CMOS センサー

- 1080p規格フルHD AHDカメラ

- デイ(日中カラー)＆ナイト(夜間白黒)自動切り替え機能

- ノイズ除去機能

- 逆光補正

- ハイパワーIR LED　2個搭載

- IP67 ウォータープルーフ

- 3.6mm 固定レンズ

仕様

| カメラ | NTSC | PAL |
| --- | --- | --- |
| 映像素子 | Ominivison 1/2.7" CMOSセンサー |  |
| 総画素数 | 1920(H) x 1080(V) |  |
| 最低照度 | カラー(日中) : 1.0Lux (F2.0, 30IRE) 白黒(夜間) : 0 lux(With IR) |  |
| ビデオ出力 | AHD 1080p30fps |  |
| 解像度 | 1920 X 1080 (1080p) |  |
| S/N 比 | 55dB以上 |  |
| シャッタースピード | 1/30(25)-1/30,000 |  |
| 同期システム | 内部 |  |
| 電源 |  |  |
| 電圧 | DC12V |  |
| 消費電力 | LED OFF : 3.06W LED ON : 3.12W |  |
| 本体 |  |  |
| 動作温度 | -20℃ ∼ +50℃ |  |
| 動作湿度 | 90％以上 (結露不可) |  |
| 寸法 | Ø105 X60.7mm |  |
| 重量 | N.W : |  |